Kryokomora Range Typ A  - 3 kusy

- Celkové rozmery zariadenia :  900 x 1550 x 2450 mm

- Hmotnosť nepresahuje 380 kg, celkový priestor pokrytia: nie viac ako 2,5 m²

- Príkon :  nie viac ako 1,5 kW

- Napájacie napätie: 220 – 230 V

- Sieťová frekvencia : 50/60 Hz

- Akustický tlak : menej ako 70 dBa

- Počas procedúry je teplota vo vnútri kabíny až -196 °C

- Prevádzkové podmienky v kabíne (-120 °C) sú dosiahnuté za menej ako 30 sekúnd

- Spotreba tekutého dusíka na jednu procedúru : okolo 1kg/minútu

- Spotreba tekutého dusíka na prvotné chladenie : okolo 3,0 kg

- Zaradenie môže zaručiť nepretržitú prevádzku po dobu 120 minút

- Výťah zdvihne zákazníka na výšku nie menšiu ako 30 cm

- Maximálna nosnosť výťahu do 120 kg

- Odporúčaná teplota v kabíne počas procedúry : od -120 °C do -170 °C

- Zaradenie je vyrobené s ochranou úrovne IP40

- Odporúčaná plocha miestnosti : nie menšia ako 6 m²

- Výrobca : Cryomed s.r.o.

- Rok zaradenia : 2015

- Predaj aj jednotlivo

Cena : 11 424,00 EUR bez DPH / 1 ks